PAGE  
6

ОБРАЗЕЦ РЕКОМЕНДОВАННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ *

* - образец ТЗ находится на доработке и может использоваться в ознакомительных целях.
 После 01.07.2023г. в адрес субъектов РФ будет направлен и размещен на официальном сайте РАСС www.rasf.ru
  комплект рекомендованной информации по реализации этапов мероприятий 
федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».








Приложение к извещению

«УТВЕРЖДАЮ»

«_____» _____________ 2023 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на выполнение проектной документации по объекту: 
Благоустройство территории земельного участка с прокладкой сетей инженерного обеспечения для создания умной спортивной площадки по адресу: ______________________________»
	№п/п
	Перечень основных данных требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	3

	1. Основные данные и требования

	   1.1
	Основание для проектирования
	Договор на проектирование.

	1.2
	Застройщик, заказчик проекта
	

	1.3
	Вид строительства
	Благоустройство.

	1.4
	Адрес объекта
	

	1.5
	Стадийность проектирования
	1. Проектная документация.
2. Рабочая документация.

	1.6
	Особые условия строительства (сейсмичность, грунты, стесненность площадки и т.п.)
	Указываются Заказчиком при наличии, в зависимости от расположения участка.

	1.7
	Требования к составу инженерных изысканий
	Выполнить комплекс инженерных изысканий в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами законодательства РФ. Инженерные изыскания выполнить в следующем составе:

- инженерно-геодезические изыскания;

- инженерно-геологические изыскания;

- инженерно-экологические изыскания (при необходимости);

- инженерно-гидрометеорологические изыскания (при необходимости);
- археологические изыскания (при необходимости).

	1.8
	Основные технико-экономические показатели объекта 
	Основные ТЭП объекта:

1. Площадь выделенного участка для размещения МСС*                                 - не менее 0,55 га.
2. Площадь железобетонной площадки под установку МСС*                              - от 1476,4 м2 до 1645,9 м2 (определяется проектом в зависимости от региона размещения). 

3. Габаритные размеры спортивной железобетонной площадки: 

- размеры в плане основной площадки под установку МСС* –    64,13х25,10м с допусками ± 750мм (уточняется проектом);

- размер площадки под входную группу в плане 4,27х6,04 м с допусками ± 750мм (уточняется проектом).

	1.9
	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим качествам и энергоэффективности проектных решений
	Качество проектной документации и принятых в ней решений должны соответствовать требованиям федеральных законов, нормативных документов и стандартов, действующих на территории РФ.

	1.10
	Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям 
	При разработке проектных решений принять во внимание следующие требования:

1. Разработать проект планировки земельного участка.
2. Толщину и армирование ж/б площадки выполнить в соответствии с результатами расчета.

3. Разместить ж/б площадку на земельном участке в соответствии с требованиями СП 31-115-2006 к благоустройству территории.

4. Территорию земельного участка благоустроить в границах ГПЗУ, предусмотреть освещение и ограждения (при необходимости).

5. Предусмотреть прокладку инженерных сетей в соответствии с представленными техническими условиями на объект и со схемой планировочной организации земельного участка.

6. Предусмотреть кольцевой проезд вокруг спортивной площадки в соответствии с ФЗ-123 от 22.07.2008 и п.8.6 СП 4.13130.2013 на расстоянии 5 м шириной 3,5 м (при наличии, прилегающих к участку, существующих транспортных связей возможно их использование, при соблюдении параметров по отступу от площадки).

В ходе разработки проектной документации применять современные технические решения минимизирующие объем работ и используемых материалов, воздействий на окружающую среду, а также финансовых затрат в целом.

	1.11


	Требования к подключению к сетям инженерного обеспечения объекта:
	Выполнить подключение оборудования «модульное спортивное сооружение», который является объектом движимого имущества, к городским сетям инженерного обеспечения.

Проектирование сетей предусмотреть в соответствии с техническими условиями и договорами технологического присоединения, предоставляемые Заказчиком в качестве исходных данных.

Выполнить подключение к следующим сетям:

- водоснабжения;

- водоотведения;

- электроснабжения;

- теплоснабжения (газоснабжения при необходимости);

- телефонизации, радиофикации и интернета.

	1.11.1
	Водопровод
	Водоснабжение объекта обеспечить согласно техническим условиям, выданным эксплуатирующей организацией. 

 Точку подключения принять согласно техническим условиям, выданным эксплуатирующей организацией на границе земельного участка.

Характеристики водопроводной сети:

- водопотребление – 11 м3/сут. (определить расчетом);

- расход на наружное пожаротушение – 15л/с;

- напор на вводе – 20м;

- сечение труб на вводе – не менее 40х3,0 по ГОСТ 18599-2001;

- по земельному участку сети подвести подземной прокладкой;

- узел учета и запирающую арматуру предусмотреть в отдельно стоящем колодце на границе участка.

  Проектную документацию разработать в соответствии с действующей на территории Российской Федерации нормативно-технической документацией.

	1.11.2
	Канализация
	Водоотведение объекта обеспечить согласно техническим условиям, выданным эксплуатирующей организацией. 

Точку подключения принять согласно техническим условиям, выданным эксплуатирующей организацией на границе земельного участка.

Выполнить подводящие сети водоотведения со следующими характеристиками:

- нагрузка – 10 м3/сут. (определить расчетом);

- по земельному участку сети подвести подземной прокладкой.
  Проектную документацию разработать в соответствии с действующей на территории Российской Федерации нормативно-технической документацией.

	1.11.3
	Теплоснабжение
	  Теплоснабжение объекта обеспечить согласно техническим условиям, выданным эксплуатирующей организацией на границе земельного участка. 

Для нормальной работы ИТП выполнить подводящие сети теплоснабжения со следующими характеристиками:

- расход тепла (определить расчетом в зависимости от места расположения объекта);

- минимальная температура теплоносителя в трубопроводе         подачи – 90 С;

- минимальное давление теплоносителя в трубопроводе               подачи – 0,5 МПа;

- минимальный перепад давления ΔP = 0,1 МПа;

- минимальный расход G=7 м3/час

- по земельному участку сети подвести подземной прокладкой;

- подключение МСС к сети теплоснабжения осуществляется подземным способом.

Проектную документацию разработать в соответствии с действующей на территории Российской Федерации нормативно-технической документацией.

	1.11.4
	Электроснабжение
	Электроснабжение объекта обеспечить согласно техническим условиям, выданным эксплуатирующей организацией, с точкой подключения на границе земельного участка.

Выполнить подводящие сети электроснабжения со следующими характеристиками:

- потребляемая мощность 88-100 кВт (определить расчетом);

- полная нагрузка – (определить расчетом) кВА;

- категория электроснабжения – I и II, в том числе I – 3,7 кВт;

- по земельному участку сети подвести подземной прокладкой;

- сеть электроснабжения провести в футляре под ж/б площадкой и вывести в точке подключения МСС.

Проектную документацию разработать в соответствии с действующей на территории Российской Федерации нормативно-технической документацией.

	1.11.5
	Телефонизация, радиофикация  и сеть интернет
	Телефонизацию, радиофикацию и сеть Интернет объекта обеспечить согласно техническим условиям, выданным эксплуатирующей организацией с точкой подключения на границе участка.

Проектную документацию разработать в соответствии с действующей на территории Российской Федерации нормативно-технической документацией.

	1.12
	Основание необходимости сноса или сохранения зданий и сооружений, зеленых насаждений, перенос инженерных сетей и коммуникаций
	При необходимости, снос объектов, находящихся на территории земельного участка, а также зеленых насаждений выполняется силами Заказчика до начала проектных работ, либо данные виды работ включаются в проектную документацию при необходимости.

	1.13
	Получение технических условий, сбор исходных данных, подготовка материалов для согласований и заключений
	Основные исходные данные, передаваемые Заказчиком после заключения контракта:

1. Правоустанавливающие документы на земельный участок;

2. Градостроительный план;

3. Договоры на технологические присоединения к городским сетям инженерного обеспечения.

4. Исходно-разрешительные документы для подтверждения необходимых проектных решений.

Проектная организация совместно с Заказчиком осуществляет подготовку полного пакета документов (выполняет все расчеты по нагрузкам инженерного обеспечения объекта) для согласования со всеми заинтересованными организациями и должна без дополнительной платы участвовать:

- при сборе дополнительных данных, согласований и иной документации, предусмотренной законодательством РФ, в объемах проектных работ, предусмотренных техническим заданием;

- предоставлять пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика;

- вносить в проектную документацию по результатам рассмотрения у Заказчика изменения.

	2. Конструкции и оборудование

	2.1
	Требования к применяемым конструкциям
	Качество применяемых материалов, оборудования должно соответствовать ГОСТ, СП, а также соответствовать требованиям по:

Безопасности – безопасность в эксплуатации и обслуживании, обеспечение противопожарных требований, соблюдение санитарно-гигиенических норм;

Функционально-конструктивным – определение габаритов, подбор материалов, конструктивных решений с учетом назначения и особенностей использования оборудования маломобильными группами населения;

Технологическим – учет особенностей и возможностей материалов, технологических приемов изготовления.

	3. Дополнительные требования

	3.1
	Основные требования к составу выполняемых работ 
	Состав проектной и документации принять следующим:

- Раздел 1 "Пояснительная записка";

- Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка";

- Раздел 4 "Конструктивные решения";

- Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений":

а) подраздел "Система электроснабжения" (при необходимости);

б) подраздел "Система водоснабжения" (при необходимости);

в) подраздел "Система водоотведения" (при необходимости);

г) подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" (при необходимости);

д) подраздел "Сети связи" (при необходимости);

е) подраздел "Сети газоснабжения" (при необходимости);

- Раздел 12 "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства";

- Разработать проектную и рабочую документацию для строительства объекта в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 20.05.2022 № 914 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения» и других сводов правил, строительным, санитарным, пожарным и антитеррористическим нормам и иным нормативно-правовым актам Российской Федерации.

Рабочая документация:

Разработать разделы рабочей документации в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020.

1. Генеральный план (ГП). 
2. Конструктивные решения

3. Система электроснабжения (при необходимости); 

4. Внутренние системы водоснабжения и канализации (при необходимости);

5. Отопление и кондиционирование (при необходимости);

6. Сети связи (при необходимости);

7. Сети газоснабжения (при необходимости);

	3.2
	Требования к сметной документации
	При составлении сметной документации руководствоваться следующими требованиями:

1. Сметная документация должна представляться заказчику в составе:

- сводного сметного расчета;

- объектного сметного расчета;

- локальных сметных расчетов (с приложением информации о текущей стоимости и конъюнктурного анализа цен).

2. Сметная документация должна быть составлена ресурсно-индексным методом в соответствии с Приказом № 421/пр от 04.08.2020 г. Минстроя России «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»; 

3. Стоимость ресурсов (оборудования, материалов) отсутствующих в «Сборниках сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве» следует определять в текущем уровне цен на основании информации, полученной не менее чем от трех поставщиков указанных ресурсов с применением наиболее экономичного варианта стоимости данного ресурса с учётом транспортных и заготовительно-складских расходов. Для проведения конъюнктурного анализа по стоимости материалов и оборудования отсутствующих в «Сборниках сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве» необходима информация не менее чем от трёх поставщиков указанных ресурсов с оформлением отчёта в табличной форме на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя организации и обязательным приложением прайс-листов или коммерческих предложений, использованных при подготовке документов.

4. Проектно-сметная документация (далее ПСД) не должна содержать указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя кроме случаев, предусмотренных 44-ФЗ. При указании в ПСД ссылки на товарные знаки они должны сопровождаться словами «или эквивалент» с обязательным указанием технических характеристик. 

5. При разработке сметной документации учесть:

а) затраты, включаемые в главу 8 "Временные здания и сооружения", в размере 1,8 % от СМР согласно ГСН-81-05-01-2001 п.4.2;

б) затраты, включаемые в главу 9 "Прочие работы и затраты";

в) затраты, включаемые в главу |12 "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы", а именно стоимость проектно-изыскательских работ и средства на проведение проверки сметной стоимости документации, а также затраты на проведение авторского надзора в размере 0,2% в соответствии с приказом от 4 августа 2020 года N 421/пр;

г) транспортные расходы на доставку оборудования в размере 3 % от его отпускной цены, в соответствии с приказом от 4 августа 2020 года N 421/пр;

д) в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 августа 2020 года № 421/пр, а также в соответствии с приказом Минстроя РФ от 2 июня 2020 года № 297/пр, включить в главу 10 затраты на содержание службы технического заказчика и затраты на проведение строительного контроля при строительстве. 

	3.3
	Требования к оформлению электронной версии
	Выполнить 1 экз. документации на электронном носителе, соответствующий требованиям к структуре электронного документа и формату в соответствии с Постановлением РФ от 25 сентября 2014 года № 984, «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и предоставления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов.

Документация представляется в следующих форматах:

 - pdf, а также doc или docx и xls или xlsx — для документов с текстовым содержанием;

- pdf, а также dwg и jpeg — для документов с графическим содержанием.

Формат pdf представляется с обязательной возможностью копирования текста.

	3.4
	Количество экземпляров проекта, выдаваемых Заказчику
	Отчеты о результатах инженерных изысканий, проектная документация, рабочая документация, сметная документация – 4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе (в форматах *pdf* и *dwg*). 

	3.5
	Прочие дополнительные и указания, конкретизирующие объем проектных работ
	Оплату прохождения проверки сметной стоимости выполняет Подрядчик, а также за свой счет предоставляет пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика и экспертизы. Вносит изменения в разработанную документацию по результатам рассмотрения у Заказчика и замечаниям экспертизы. 

Проектная организация должна без дополнительной оплаты участвовать:

- в техническом сопровождении (согласовании) проекта в экспертных органах и других заинтересованных организациях;

   - в смете учесть прочие затраты, в том числе затраты за справку о фоновых концентрациях, согласования с эксплуатирующими организациями, за технологическое присоединение (за подключение) к инженерным сетям эксплуатирующих служб, вынос сетей эксплуатирующими организациями и другие затраты.

Повторное прохождение проверки сметной стоимости проводится за счет проектной организации, в случае получения отрицательного заключения.

Технико-экономические показатели объекта уточняются при проектировании.

	3.6
	Указания по месту складирования излишков грунта или мусора при строительстве
	Уточнить при проектировании в соответствии с действующим законодательством место вывоза строительного мусора и грунта, не подлежащего вторичному использованию и излишков грунта.

	3.7
	Возможность привлечения субподрядчиков
	Возможно.


* МСС – модульное спортивное сооружение.
