PAGE  

 Приложение № 4 к приказу Министерства социальной защиты населения 

Владимирской области от 28.12.2024 № 556
Отчет о проверках Госпожнадзора

за 20_25_ год

_________________________ГБУСО ВО «Балакиревский ПНИ»_________________________________

(наименование учреждения)

	№
	Наименование учреждения
	Срок проведения проверки

 Номер и дата предписания (представления)
	Адрес
	Перечень имеющихся нарушений/ требований пожарной безопасности
	Срок устранения нарушения согласно предписанию (представлению)
	Краткая информация о выполненных мероприятиях

	1
	Александровская городская прокуратура
	20.12.2024 

Представление об устранении нарушений законодательства в сфере охраны здоровья, пожарной безопасности при оказании услуг инвалидам

от 17.01.2025

№ 4-02-2025
	п. Балакирево,с. Бакшеево
	1.Осмотром помещений Балакиревского отделения ГБУСОВО "Балакиревский ПНИ" осуществляющего деятельность по адресу: п. Балакирево, ул. Вокзальная, д. 8 установлено, что на момент проверки в нарушение п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее Правила), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 руководителем организации не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности (помещение электрощитовой) с обозначением их категорий на входных дверях помещений наружной стороны. 
2.В нарушение п. 409 Правил огнетушитель №4 расположен на полу, а не в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

3.Осмотром помещений Бакшеевского  отделения установлено, что на момент проверки в нарушение п. 54 Правил при монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности не соблюдаются проектные решения (или) специальные технические условия (отсутствует проект).
	До 17.02.2025
	1.На входных дверях помещений электрощитовой обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности с обозначением их категорий путем установки табличек на входных дверях помещений наружной стороны.

2.Учреждением приобретена специальная подставка для огнетушителей из негорючих материалов, огнетушитель установлен в специальную подставку, исключающую падение или опрокидывание. 

3.Учреждением проведена работа по восстановлению проектной документации ГБУСОВО "Балакиревский психоневрологический интернат" по адресу: Владимирская обл., Александровский район, с. Бакшеево, ул. Совхозная, д. 1 ПС и СОУЭЛ 33/2016-ПС    

	2

	Александровская городская прокуратура 


	Март 2025
Представление об устранении нарушений законодательства о социальной защите инвалидов № 4-02-2025 

от 17.03.2025
	с. Бакшеево


	Не приняты меры по актуализации ИПРА Новикова С.В., Егоровой Л.П., используемые ПСУ кресла-коляски требуют восстановительных работ, используются в качестве прогулочных.

	Безотлагательно


	ИПРА ПСУ(Новикова С.В., Егоровой Л.П.) актуализированы, произведены восстановительные работы кресел-колясок

	3
	Министерство социальной защиты населения Владимирской области
	26 февраля 2025
	п. Балакирево

с. Бакшеево


	Укладка первой помощи «Анти-спид» собрана в нарушении приказа Министерства здравоохранения РФ от 09.01.2018 №1 «Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладкой экстренной профилактики парантеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи»
	
	Утвержден План мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки от 26.02.2025 г.

	
	
	
	
	Имеется емкость для сбора медицинских отходов, медицинские отходы хранятся в учреждении, последняя утилизация производилась в 2022 году
	
	

	
	
	
	
	Процедурные кабинеты, приемно-карантинные отделения и санитарные комнаты   – оборудованы в соответствии с СП 2.1.3678-20
	
	

	
	
	
	
	Процедурные кабинеты оснащены в соответствие с приказом М3 РФ от

11.12.2020 № 1317Н «Об утверждении требований к организации и выполнению работ по сестринскому делу»
	
	

	
	
	
	
	Разработать приказ об организации обращения с медицинскими отходами и о назначении ответственных лиц.
	
	

	
	
	
	
	В комнате хранения медикаментов не выделены необходимые зоны согласно приказа М3 РФ от 23.08.2021 № 706.(Балакирево)
	
	

	
	
	
	
	Нет контроля за лекарственными препаратами с ограниченным сроком годности
	
	

	
	
	
	
	Осуществляется не правильное хранение сигарет получателей социальных услуг (Балакирево)
	
	

	
	
	
	
	Медицинская техника, имеющаяся в отделении, не обслуживается, договор на её обслуживание не заключен
	
	

	
	
	
	
	На момент проверки не были представлены протоколы Врачебной комиссии за 2024 год об освидетельствовании получателей социальных услуг психоневрологического отделения согласно Закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» статья 43 (отделение Бакшеево)
	
	

	
	
	
	
	В текущем году заседания врачебной комиссии не проводились
	
	

	
	
	
	
	Не представлен план работы Врачебной комиссии, положение о Врачебной комиссии
	
	

	
	
	
	
	В учреждении не организована комиссия по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятельности
	
	

	
	
	
	
	На день проверки получателем социальных услуг проведен углубленный осмотр узкими врачами-специалистами в 2024 году, диспансеризация не проводилась
	
	

	
	
	
	
	37 получателей социальных услуг являются федеральными «льготниками» по лекарственным препаратам. В 2025 году лекарственные препараты по льготным рецептам не выписывались
	
	

	
	
	
	
	Пожарная безопасность
	
	

	
	
	
	
	Согласно приказу Учреждения от 01.11.2024 № 124 ответственный за пожарную безопасность назначен только в отд. с. Бакшеево - заведующий хозяйством, по отд. в Балакирево - отсутствует. Кроме того, утверждаемые приказом инструкции о мерах пожарной безопасности (приложение № 1), о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты (приложение № 2) отсутствуют. Фактически указанные приложения имеются к приказу от 11.05.2021 № 24/1.
	
	

	
	
	
	
	На момент проверки учреждением не представлены план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 2025 г., программы и график противопожарных инструктажей сотрудников.
	
	

	
	
	
	
	Даты утверждения положения об обучении сотрудников мерам пожарной безопасности, инструкции «Первичные средства пожаротушения и средства индивидуальной защиты ГБУСОВО «Балакиревский психоневрологический интернат» отсутствуют.
	
	

	
	
	
	
	Перечень лиц, несущих ответственность за пожарную безопасность в отдельных служебных и бытовых помещениях утвержден только по отд. в Балакирево (приказ от 26.12.2024 № 155)
	
	

	
	
	
	
	В учреждении сформирована добровольная пожарная дружина из числа сотрудников учреждения - по 4 чел. в каждом отделении (приказ от 20.02.2025 № 16), ознакомлены не все сотрудники.

	
	

	
	
	
	
	Антитеррористическая безопасность
	
	

	
	
	
	
	На  момент проверки сотрудник ЧОП в отд. Балакирево не потребовал предоставление контрольной группой документов для фиксации в соответствующем журнале. 
	
	

	
	
	
	
	В отд. Бакшеево сотрудник ЧОП имел признаки алкогольного опьянения, при этом заведующим отделения в письменной форме информация до директора не доведена.
	
	

	
	
	
	
	На момент проверки учреждением не представлены следующие документы:
1) положение о пропускном и внутриобъектовом режимах;
2) план основных мероприятий, предусмотренных при установлении уровней террористической опасности;
3) план мероприятий по антитеррористич. защищенности объекта на 2025 год;
4) схема оповещения сотрудников объекта при возникновении внештатных ситуаций;
5) схема эвакуации работников объекта и посетителей в случае угрозы совершения теракта;
6) инструкции но действиям должностных лиц и персонала объекта при угрозе (возникновении) террористического акта, чрезвычайной ситуации и др.
	
	

	
	
	
	
	Качество условий предоставления услуг
	
	

	
	
	
	
	в отд. Балакирево в комнатах ПСУ отмечается беспорядочное хранение вещей
	
	

	
	
	
	
	Не разрабатываются планы досуговых мероприятий на месяц, неделю, день, в свободном доступе информация о проводимых мероприятиях в отд. Бакшеево отсутствует
	
	

	
	
	
	
	Не обеспечено наличие книг, игр, реабилитационных, досуговых и развивающих комплектов в местах общего пользования в свободном доступе
	
	

	
	
	
	
	Информация о жителях ПСУ на дверях в жилые комнаты оформлена формально (приклеен лист с ФИО, отсутствуют специальные пластиковые карманы или др.)
	
	

	
	
	
	
	Обеспечение ПСУ мягким инвентарем в отд. Балакирево осуществляется в соответствии с устаревшими нормами (от 2009 г.)
	
	

	
	
	
	
	В жилых комнатах в обоих отделениях отсутствует прикроватное освещение
	
	

	
	
	
	
	На потолках в помещениях для мытья ПСУ имеются следы грибка
	
	

	
	
	
	
	В сан. узлах отсутствуют дозаторы с жидким мылом (в некоторых сан.узлах используется кусковое мыло, в некоторых - мыло отсутствует), электрические сушилки для рук, бумажные полотенца
	
	

	
	
	
	
	На раковинах имеются многочисленные трещины
	
	

	
	
	
	
	В отд. Балакирево хранение моющих средств осуществляется в свободном доступе (шкаф не закрывается, чистящие средства хранятся на полках рядом с раковинами в сан. узлах)
	
	

	
	
	
	
	Отсутствует маркировка на мочалках ПСУ в отд. Балакирево, в отд. Бакшеево мочалки промаркированы после проведения контрольного мероприятия
	
	

	
	
	
	
	В жилых комнатах отсутствуют прикроватные коврики
	
	

	
	
	
	
	На лестнице нарушена целостность плитки (на 2025 г. запланированы ремонтные работы)
	
	

	
	
	
	
	В кабинете кастелянши, где хранится мягкий инвентарь ПСУ, нарушена целостность потолка, отклеены обои
	
	

	4
	Управление Роспотребнадзора по Владимирской области

Территориальный отдел в Александровском и Киржачском районах Владимирской области
	12.05.2025 г.

Представление 

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения № 479-25/100 

от 09.07.2025 г.
	п. Балакирево

 с. Бакшеево


	Уборочный материал для уборки туалета не промаркирован; 

В комнатах №3 №1 правого крыла используются лампы разного типа
	Нарушения устранены в ходе плановой выездной проверки Протокол об административном правонарушении от 26.05.2025 г. по ч.1 ст. 6.3. КОАП РФ на директора интерната Головягину Н.В.
	В Балакирево: уборочный материал для уборки туалета промаркирован, в комнатах учреждения установлены лампы одинакового типа.

	
	
	
	
	В отделении Бакшеево комнатах №3 №1 правого крыла используются лампы разного типа;

Отсутствует журнал ежедневной уборки влажным способом с применением моющих средств помещений организации социального обслуживания.
	
	В отделении Бакшеево: заведен журнал ежедневной уборки влажным способом с применением моющих средств помещений организации социального обслуживания, в комнатах учреждения установлены лампы одинакового типа

	5
	Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных действий Отдел надзорной деятельности и профилактикой работы по Александровскому и Киржачскому районам
	25.07.2025г.

Предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

№ 2507/003-33/90-П/ПВП от 25.07.2025
	п. Балакирево

 с. Бакшеево


	В расчетах по оценке пожарного риска, отсутствует раздел исходных данных , а также характеристика объекта защиты, включающая размеры эвакуационных выходов с этажа и (или) из здания, параметры (ширина маршей, ширина площадок, ширина выходов с этажей, ширина выходов из лестничных клеток) лестниц и (или)лестничных клеток, по которым проходят пути эвакуации. Место выявления нарушения: п. Балакирево,
 ул. Вокзальная, д.8,

с. Бакшеево, ул. Совхозная, д. 1 
	До 17.11.2025

Привлечена И.о. директора Фролова Н.В. к административной ответственности виде предупреждения  Постановление № 114/АЛ, 

№ 113/АЛ              по делу об административном правонарушении от 28.07.2025 г.  
	 Требуемые данные представлены в Приложение №1 "Геометрические параметры путей эвакуации" к отчетам по оценке пожарных рисков.

	6
	Министерство социальной защиты населения Владимирской области
	09.10-2025 -                 22-10-2025

Акт по результатам контрольного мероприятия в ГБУСОВО "Балакиревский дом социального обслуживания"

от 23.10.2025 г.
	п. Балакирево

 с. Бакшеево


	Рекомендации: 

1. Обеспечить оформление меню крупным шрифтом, визуально понятным для восприятия получателями услуг.

2. При сервировки столов использовать скатерти, органайзеры для столовых приборов, вилки.

3. Обеспечить наличие индивидуальных маникюрных и педикюрных наборов для получателей услуг.

4. Организовать контроль и своевременную зарядку прикроватных светильников.

5. Проводить занятия с получателями услуг о необходимости проведения утреннего и вечернего ухода (умывания, чистки зубов).

6. Оказать содействие в зубопротезировании для проживающих.

7. Обеспечить домашнюю обстановку во всех жилых комнатах (наличие полочек для личных вещей, часов, календарей, текстиля).

8. В бытовых комнатах для стирки белья и чайных комнатах обеспечить наличие инструкций по технике безопасности при использовании электрических приборов.

9. Обеспечить наличие телевизоров в комнатах для маломобильных получателей услуг.

10. Приобрести современные дидактические, развивающие наборы, игры для мест общего пользования.

11. Организовать самозанятость маломобильных получателей услуг.

12. Заменить напольное покрытие в одной комнате, где нарушена его целостность.

13. Заменить покрытие на диванах в местах общего пользования в отделении п. Балакирево.

14. В отделении с. Бакшеево в туалетах повесить держатели для туалетной бумаги.

15. Обеспечить актуализацию информации, размещаемой на официальном сайте и информационных стендах учреждения с учетом сведений, изложенных в разделе 4 настоящего Акта, в том числе привести в соответствие Правила внутреннего распорядка получателей социальных услуг.
	До 01.12.2025 г.
	1. Меню оформляется крупным шрифтом, визуально понятным для восприятия получателями услуг.

2. В учреждении для сервировки столов используются скатерти, органайзеры для столовых приборов, вилки.

3. Для ПСУ приобретены индивидуальные маникюрные и педикюрные наборы.

4. Учреждением   организован контроль и своевременная зарядка прикроватных светильников.

5. С ПСУ регулярно проводятся беседы о важности и необходимости соблюдения личной гигиены.

6. Учреждением оказывается содействие в зубопротезировании ПСУ.

7. Для обеспечения домашней обстановки в жилых комнатах ПСУ приобретены полочки, часы, календари, картины, шторы).
9. В комнатах маломобильных ПСУ установлены  телевизоры.

10. ПСУ обеспечены современными дидактическими, развивающимися наборами, настольными играми (домино, шашки, шахматы, лото, крокодил т.д).

11. Для маломобильных ПСУ организованы кружки, настольные игры, обеспечены бизибордами, книгами, журналами.

12. В комнате  № 7 произведен косметический ремонт с заменой напольного покрытия.

13. Приобретены текстильные чехлы на диваны в местах общего пользования в отделении п. Балакирево.
14. В отделении с. Бакшеево в туалетных комнатах установлены держатели для туалетной бумаги.
15. Актуализировали информацию, размещенную на официальном сайте и информационных стендах учреждения с учетом сведений, изложенных в разделе 4 Акта по результатам контрольного мероприятия. Приведены в  соответствие Правила внутреннего распорядка получателей социальных услуг.

	7
	Александровская городская прокуратура 


	15.10.2025

Представление 

об устранении нарушений законодательства о социальной защите инвалидов от 15.10.2025

 № 4-02-2025
	п. Балакирево

 с. Бакшеево


	Кресло-коляски Шавровой О.В. и Утина А.В. не были оборудованы устройством для фиксации головы и тела;

Срок эксплуатации выданного Мустаеву А.С. слухового аппарата истек в августе 2025 года, находится в нерабочем состоянии, на момент проверки новый слуховой аппарат не приобретен;

Слуховой аппарат Елиной О.А. находился в нерабочем состоянии, хранился в медицинском кабинете учреждения;

На момент проверки комнаты Ершовой И.А. установлено, что подгузники в ней отсутствуют, что свидетельствует о ненадлежащем обеспечении Ершовой И.А., рекомендованными ТСР;

В нарушение нормативов обеспечения мягким инвентарем, утвержденных Постановлением департамента социальной защиты Владимирской области от 20.05.2021 № 13 подушки и головные уборы женские (шапки) выдавались ПСУ более года назад (15.08.2024г.). Срок эксплуатации ранее выданных вышеуказанных предметов мягкого инвентаря истек 15.08.2025 г.( на момент проверки новые предметы мягкого инвентаря приобретены не были). 
	до 15.11.2025 г.
	Кресло-коляски Шавровой О.В. и Утина А.В. оборудованы устройством для фиксации головы и тела;

Произведен ремонт слухового аппарата Елиной О.А.;

Хранение подгузников  Ершовой И.А. организованно  в ее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             комнате;

 Учреждением в отношении Мустаева А.С. оформлено направление на консультацию в ГБУЗВО "Областная клиническая больница" для решения вопроса о слухопротезировании в рамках медико-социальной экспертизы (МСЭ) и разработки новой ИПРА (консультация 25.11.2025);

Учреждением приобретены подушки и женские головные уборы, которые выданы ПСУ в соответствии с нормативами обеспечения мягким инвентарём, утверждёнными вышеуказанным постановлением.


	
	
	
	
	
	
	


                                               Директор интерната                                                                                 Н.В. Головягина
Исполнитель: главный бухгалтер
О.А.Пискунова 84924474509
