ГБУСОВО «Пансионат г.Мурома»

Результаты проверок контролирующих органов за 2025 год

| Наименование проверяющей организации, дата проверки | Дата и номер предписания (представления) | Выявленные нарушения | Срок устранения нарушения согласно предписанию (представлению) | Кол-во устраненных нарушений | Краткая информация о выполненных мероприятиях | Информация о возбуждении дел по админист. правонарушениям, уголовным делам, штрафах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Территориальный отдел Роспотребнадзора 11.07.2025 | Предписание от 11.07.2025 №125 | Результаты исследования пробы питьевой воды центрального водоснабжения, отобранной из крана распределительной сети в процедурном кабинете не соответствуют требованиям по показателю «Жесткость» p.III.табл.3.3.СанПиН1.2.3685-21, п.2.3 СП2.1.3678-20, п.75 СанПиН2.1.3684-21 | до 31.10.2025 | 1 | Установлена система умягчения воды | Постановление от 25.09.2025 №167 Предупреждение |