PAGE  

Результаты проверок контролирующих органов за 9 месяцев 2025 года
	Наименование учреждения
	Наименование проверяющей организации, дата проверки
	Дата и номер предписания (представления)
	Выявленные нарушения
	Срок устранения нарушения согласно предписанию (представлению)
	Кол-во устраненных нарушений
	Краткая информация о выполненных мероприятиях
	Информация о возбуждении дел по админист. правонарушениям, уголовным делам, штрафах

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7

	ГБУСОВО «Пансионат г.Мурома»
	Территориальный отдел Роспотребнадзора 

11.07.2025 


	Предписание от 11.07.2025 №125
	Результаты исследования пробы питьевой воды центрального водоснабжения, отобранной из крана распределительной сети в процедурном кабинете не соответствуют требованиям по показателю «Жесткость» p.III.табл.3.3.СанПиН1.2.3685-21, п.2.3 СП2.1.3678-20, п.75 СанПиН2.1.3684-21 
	до 31.10.2025
	1
	Установлена система умягчения воды
	Постановление 

от 25.09.2025 

№167

Предупреждение



