PAGE  

Отчет о проверках контрольно-надзорных органов (госпожанадзор, прокуратура,  росздравнадзор, роспотребнадзор) 

за  20_23_ год
_________________________ГБУСО ВО «Балакиревский ПНИ»_________________________________

(наименование учреждения)
	№
	Наименование учреждения
	Срок проведения проверки
	Номер и дата предписания (представления)
	Адрес
	Перечень имеющихся нарушений/ требований пожарной безопасности
	Срок устранения нарушения согласно предписанию (представлению)
	Краткая информация о выполненных мероприятиях

	1
	Александровская городская прокуратура с привлечением специалиста Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Владимирской, Костромской и Ивановской областям


	08.02.2023г. 


	20.02.2023г.

№5-02-2023
	п. Балакирево
	Нарушение требований ТР ТС 021/2011 и 033/2013 – в холодильной камере хранился сыр без маркировки, где должна содержаться информация о сроке годности и производителе, в связи с чем не представляется возможным проследить продукцию и подтвердить ее безопасность 
	до 20.03.2023г.
	устранено

	
	
	
	
	
	Нарушение ТР ТС 021/2011 и 034/2013 – в холодильной камере хранилось мясо без маркировки, где должна содержаться информация о сроке годности и производителе, в связи с чем не представляется возможным проследить продукцию и подтвердить ее безопасность
	
	устранено

	1
	Александровская городская прокуратура с привлечением специалиста Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Владимирской, Костромской и Ивановской областям
	08.02.2023г.
	20.02.2023г.

№5-02-2023
	с. Бакшеево
	Нарушение ТР ТС 021/2011 и ТР ЕАЭС 040/2016 – в холодильной камере хранилась рыбная продукция без маркировки, где должна содержаться информация о сроке годности и производителе, в связи с чем не представляется возможным проследить продукцию и подтвердить ее безопасность 
	до 20.03.2023г.
	устранено

	
	
	
	
	
	Нарушение ТР ТС 021/2011 – в холодильной камере печень цыплят-бройлеров замороженная хранилась при температуре - 25оС, при заявленной производителей температуре хранения не выше - 18оС
	
	устранено

	
	
	
	
	
	Нарушение требований ФЗ №4979-1 при перемещении продукции между хозяйствующими субъектами ВСД погашен за нелогичный период времени
	
	устранено

	2
	Александровская городская прокуратура 
	08.02.2023г.
	24.01.2023г.
№5-02-2023
	п. Балакирево
	В отделении №1 отсутствуют тактильные полосы перед маршем внизу и вверху на входной групп №2, на путях передвижения внутри объекта у лестницы №1 отсутствует второй поручень у лестницы входной группы; в санитарно-гигиенических помещениях отсутствует опорный поручень у раковины
	1 месяц
	устранено

	2
	Александровская городская прокуратура
	08.02.2023г.
	24.01.2023г.

№5-02-2023
	с. Бакшеево
	В отделении №2 отсутствуют тактильные полосы перед маршем внизу и вверху на наружной лестнице входной группы; в санитарно-гигиенических помещениях отсутствуют тактильные направляющие; на территории объекта не установлены указатели направления движения; на территории не установлен знак «стоянка для инвалидов»
	1 месяц
	устранено

	3
	Федеральная служба по труду и занятости, Государственная инспекция труда во Владимирской области
	14.03.2023г.
	02.03.2023г.
№33/10-5986-И/03-3
	п. Балакирево
	-
	-
	

	4
	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области   Территориальный отдел в Александровском и Киржачском районах Владимирской области
	27.03.2023г.
	14.04.2023г. 
№21
	
	Контейнер переполнен мусором, при должной очистке заполнения 2/3 их объема;                                            допущены до работы сотрудники медицинского персонала, повар, заведующий складом продуктов без мед.исследов; энергетическая ценность готового блюда (второе блюдо) не соответствуют требованиям
	до 01.10.2023г.
	устранено

	5
	Александровская городская прокуратура
	25.04.2023г.
	№1011 от 24.04.2023
	с.

Бакшеево
	-
	
	

	6
	Федеральная служба по труду и занятости
	22.05.2023г.
	№33/8-8358-23-В от 22.05.2023
	п. Балакирево
	Нарушение сроков подачи отчетности по форме СЗВ-ТД в отношении сведений на:
- прием 
- увольнение 
- перевод 
	26.05.2023г.
	устранено

	7
	Александровская городская прокуратура
	01.09.2023г.
	№1227ж-2023 от 01.09.2023
	п. Балакирево
	В ходе мониторинга «Единого федерального реестра юридически значимых действий о деятельности юр.лиц и индивидуальных предпр.» (адрес в инфомационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» - https://fedresurs.ru) установлено, что информация об имеющихся у ГБУСО ВО «Балакиревский ПНИ» лицензиях на осуществление конкретных видов деятельности по состоянию на 01.09.2023 в не размещена.
	месяц
	устранено

	8
	Государственный внебюджетный фонд

Социальный фонд России

Отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации во Владимирской области

Отдел оценки пенсионных прав застрахованных лиц и заблаговременной работы №3 

Управление установление пенсий
	04.04.2023г.
	Акт №53 от 04.04.2023
	п. Балакирево
	-
	-
	-

	9
	Александровская городская прокуратура
	17.10.2023г.
	№4-02-2023 от 19.10.2023
	п. Балакирево
	Не организована работа по своевременному внесению сведений в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения
(Дисциплинарное взыскание - Левицкая А.В.)
	месяц
	устранено

	
	
	
	№4-02-2023 от 17.11.2023
	п. Балакирево
	в нарушение п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 нож с маркировкой для сырого мяса находился в соответствующей зонах вместе с другим чистым инвентарем, но имел загрязнения, так как не были надлежащим образом помыт (обработан);
в нарушение п.7.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выдача готовой пищевой продукции осуществлена без бракеража готовой продукции, в журнале бракеража готовой продукции записи о результатах бракеража за 16.10.2023 и ! 7 17.10.2023 отсутствуют;
в нарушение п.7.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на кухне в холодильнике для хранения проб хранились пробы без надлежащей маркировки, при температуре +8°С;
в нарушение п.7 ст.17 ТР ТС 021/2011: молоко с заявленными производи гелем условиями хранения от +2°С до +25°С хранились в холодильнике при температуре -6°С; масло с заявленными производителем условиями хранения от +1°С до +6°С хранились в холодильнике при температуре -6°С; яйца куриные с заявленными производителем условиями хранения от 0 до -2°С хранились в холодильнике при температуре -6°С; мясо с заявленными производителем условиями хранения от 0 до -18°С хранилось в холодильнике при температуре -11°С.
Осмотром жилых/бытовых помещений ГБУСО ВО «БПНИ» отделение Балакирево) по указанному адресу на момент проверки установлено, что в нарушение п.п.2.7, 9.21. СП 2.1.3678 потолки, стены и полы помещений имеют нарушения целостности, признаки поражения грибком, не позволяющую осуществить надлежащую уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств:
в помещении санитарно комнаты (санузла), расположенного на 2 этаже здания, напольное покрытие (плитка) имеет трещины, сколы, выбоины, потолок и стена в левом углу у двери имеют следы протечки, стена (короб) под раковинами имеет повреждения;
в помещении коридора, расположенного возле санузла 2 этажа здания, на потолке и стенах слева от двери в санитарную комнату имеются следы протечки;
в помещении комнаты проживающих, расположенной на 1 этаже, на потолке в левом дальнем от входа углу имеется поражение грибком;
в помещении душевой комнаты, расположенной на 1 этаже здания, на стене имеется поражение грибком;
в помещении коридора, расположенного на 1 этаже здания возле поста, на стене имеются следы протечки.
Осмотром территории ГБУСО ВО «БПНИ» отделение Балакирево по указанному адресу на момент проверки установлено следующее:
в нарушение п.2.8 СП 2.1.3678 на территории земельного участка, используемого хозяйствующим субъектом, имеется скопление мусора: старых, ; труб, мебели, сантехники, матрасов, вещей, бетонных плит и т.д., уборка собственной территории своевременно не произведена.
в нарушение п.2.9 СП 2.1.3678 мусорный контейнер переполнен свыше объема контейнера (более 2/3 объема), крышка не закрывается, своевременно очистка мусоросборника не произведена.
(Дисциплинарное взыскание - Шкиренкова В.И., Шишова Ю.С.)
	месяц
	устранено

	
	
	
	№4-02-2023 от 19.10.2023
	с.

Бакшеево
	Не организована работа по своевременному внесению сведений в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения
(Дисциплинарное взыскание - Спирина С.С.)
	месяц
	устранено

	
	
	
	№4-02-2023 от 17.11.2023
	с.

Бакшеево
	в нарушение п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 холодильное оборудование, в котором хранилась замороженная печень, не оснащено контрольным термометром;
в нарушение п.7 ст. 17 ТР ТС 021/2011 мясо (плечевой отруб свиной без голяшки бескостный замороженный в вакуумной упаковке) с заявленными производителем условиями хранения от 0 до -18°С хранилось в холодильнике при температуре на градуснике -11°С; в складском помещении хранился мешок с фруктами сушеными, имеющими следы плесени, мусора.
Осмотром жилых/бытовых помещений ГБУСО ВО «БПНИ» отделение Бакшеево по указанному адресу на момент проверки установлено следующее: в нарушение п.п.2.7, 9.21. СП 2.1.3678 стены и полы помещений имеют нарушения целостности, не позволяющие осуществить надлежащую уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств:
в помещении коридора 1 этажа здания возле дверного проема плиточное напольное покрытие имеет трещины, сколы, выбоины, отсутствие элементов плитки;
в помещении туалета, расположенного на 1 этаже здания, возле двери отсутствует 1 плитка в напольном покрытии, 2 плитки в настенном покрытии.
(Дисциплинарное взыскание - Белашицкая Н.Е.)
	месяц
	устранено

	10
	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Владимирской области управление надзорной деятельности и профилактическое работы

Отдел надзорной деятельности и ПР по Александровскому и Киржачскому районам
	14.12.2023
	14.12.2023
	п. Балакирево
	-
	-
	-

	
	
	28.12.2023
	29.12.2023
	с.

Бакшеево
	-
	-
	-

	11
	Министерство социальной защиты населения Владимирской области
	20.12.2023
	25.12.2023
	п. Балакирево
	Не должным образом организована деятельность:
- внутренних и внешних совместителей из числа медицинских сотрудников. Документальная регистрация результатов лечебных, диагностических, профилактических, реабилитационных, санитарно-гигиенических и других мероприятий оформляется не систематически, а также не содержит подписи и оттиска личной печати врача;

- по сохранности имущества, в том числе денежных средств получателей социальных услуг
	до 28.02.2024г.
	


Директор интерната                                                                                 Н.В. Головягина
