План устранения нарушений , выявленных  контрольно-надзорными органами

за 1 квартал 2021г.

| Наименование учреждения | Наименование контрольно-надзорного органа | Дата проверки № предписания/протокола | Выявленные нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого (-ых) нарушены | Ответственный исполнитель | Срок устранения нарушения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГБУСОВО «Балакиревский ПНИ» | Александровская городская прокуратура с привлечением специалистов отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Александровскому и Киржачскому районам , территориального отдела Роспотребнадзора в Александровском и Киржачском районах | 25.02.2021г. №5-2-2021от 22.03.2021 | На территории отделения ГБУСО ВО «БПНИ» площадка, где установлены мусорные контейнеры, не оборудована ограждениями. На момент проверки пакеты с мусором находились возле закрытых баков на снегу. | ст. 22 ФЗ № 52 и п. 9.6 СП 2.1.3678-20 | Завхоз Шишова Ю.С. | Май | пакеты с мусором выброшены в бак -выполнено |
|  |  |  | В санитарной комнате отделения ГБУСО ВО «БПНИ», расположенной на 1 этаже, отсутствует полотенцесушитель и скамьи для умывальных принадлежностей, полотенец и личной одежды. | ст. 24 ФЗ № 52 и п. 9.25 СП 2.1.3678-20 | Завхоз Шишова Ю.С. | апрель | выполнено |
|  |  |  | Технические средства реабилитации индивидуального использования - ходунки и костыли, которыми пользуются проживающие в жилой комнате № 2 отделения ГБУСО ВО «БПНИ», не имеют обозначения (метки), позволяющего определить их пользователей. | ст. 24 ФЗ № 52 и п. 9.14 СП 2.1.3678-20 | Специалист по реабилитационной работе Родионова Т.В | апрель | выполнено |
|  |  |  | в умывальных и туалетных комнатах отделения ГБУСО ВО БПНИ» отсутствуют одноразовые полотенца для рук и ног. | ст. 24 ФЗ № 52 и п. 9.23 СП 2.1.3678-20 | Завхоз Шишова Ю.С. | март | выполнено |
|  |  |  | Спальные комнаты в отделении ГБУСО ВО «БПНИ» организуются на 4-х человек и более при норме 3 человека. | ст. 24 ФЗ № 52 и п. 9.10 СП 2.1.3678-20 | Специалист по реабилитационной работе Родионова Т.В | март | Согласно постановлению администрации Владимирской области от 24.06.2014 года №649, норма обеспечения площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг для психоневрологических интернатов составляет 4,5 кв. м на 1 чел. -нормы соблюдены выполнено |
|  |  |  | стены в палате № 12 отделения ГБУСО ВО «БПНИ» имеют дефекты и повреждения, не устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств | ст. 24 ФЗ № 52 и п. 2.7 СП 2.1.3678-20 | Завхоз Шишова Ю.С. | Апрель | Ремонт палаты №12 закончиться 30 апреля |
|  |  |  | кухонный инвентарь (поварская мешалка) в отделении ГБУСО ВО «БПНИ» выполнен из материала, не соответствующего требованиям, предъявляемым к материалам, кон тактирующим с пищевой продукцией, а именно деревянная поверхность имеет многочисленные зазубрины | ст. 1 7 ФЗ № 52 и п. 2.9 СП 2.3/2.4.3590-20 | Диет сестра Пивень И.В. | март | выполнено |
|  |  |  | Отделение Бакшеево |  |  |  |  |
|  |  |  | в сани тарной комнате, расположенной на втором этаже отделения ГБУСО ВО «БПНИ» отсутствует полотенцесушитель и скамьи для умывальных принадлежностей, полотенец и личной одежды, а в умывальных и туалетных комнатах отсутствуют одноразовые полотенца для рук и ног, в жилых комнатах количество стульев меньше количества проживающих | пунктов 9.25 и 9.23 СП 2.1.36 78-20 | Заведующий отделением Завхоз Иванова Н.В. Белашицкая Н.Е. | апрель | выполнено |
|  |  |  | в помещении комнаты отдыха отделения ГБУСО ВО «БПНИ» используется мягкая мебель с поврежденным материалом без съемных чехлов | ст. 24 ФЗ № 52 и п. 9.24 СП 2.1.3678-20 | Заведующий отделением Завхоз Иванова Н.В. Белашицкая Н.Е. | апрель | Сняты размеры чехлов, направлены на пошив |
|  |  |  | в помещении пищеблока отделения ГБУСО ВО«БПНИ» на емкости с рабочим раствором дезинфицирующего средства отсутствует маркировка, не указано название средства, его концентрация, дата приготовления, предельный срок годности | ст. 17 ФЗ № 52 и п. 4.6 СП 2.3/2.4.3590-20 | Диет. сестра Спирина С. С. | март | выполнено |
|  |  |  | стены помещения процедурного кабинета отделения ГБУСО ВО «БПНИ» имеют дефекты и повреждения, не устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств | ст. 24 ФЗ № 52 и п. 2.7 СП 2.1.3678-20 | Заведующий отделением Иванова Н.В. | 2-й квартал | Подготовка сметной документации |
|  |  |  | Отделение Балакирево |  |  |  |  |
|  |  |  | в отделении ГБУСО ВО «БПНИ» не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений складского назначения. Обозначенные на дверях помещений складского назначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны не соответствуют размещенной пожарной нагрузке | п. 12 правил, статей 4. 6. 27 Технического регламента, п. 5.1.2 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»» (далее - СП 12.13130.2009) | Директор Специалист по охране труда и пожарной безопасности Нетеду О.Г. Шадрина А.В. | май | Разрабатывается |
|  |  |  | В актовом зале отделения ГБУСО ВО «БПНИ» отсутствуют устройства для крепления к полу звеньев из кресел. При этом звенья не соединены в ряду между собой | В нарушение требований п. 94 Правил, статей 4 и 6 Технического регламента, п. 7.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2020) | Директор Специалист по охране труда и пожарной безопасности Нетеду О.Г. Шадрина А.В. | апрель | выполнено |
|  |  |  | в отделении ГБУСО ВО «БПНИ» не обеспечено полное открывание дверей, выходящих на лестничные клетки (двери в открытом положении уменьшают расчетную ширину лестничных площадок, путей эвакуации) | п. 27 Правил, статей 1, 4, 6 Технического регламента, п. 4.4.3 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы " | Директор Специалист по охране труда и пожарной безопасности Нетеду О.Г. Шадрина А.В. | 2квартал 2021г. | Производится расчет пожарных рисков |
|  |  |  | в помещении пищеблока отделения ГБУСО ВО «БПНИ» не предусмотрено устройство автоматической пожарной сигнализации | Ст 4, 6, 83 Технического регламента | Директор Специалист по охране труда и пожарной безопасности Нетеду О.Г. Шадрина А.В. | 1 декада мая |  |
|  |  |  | в отдельных помещениях, предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек, отсутствует второй эвакуационный выход | Ст 1, 4, 6 Технического регламента, р. 5.1.3 СП 1.13130.2020 | Директор Специалист по охране труда и пожарной безопасности Нетеду О.Г. Шадрина А.В. | 2-квартал 2021г. | Производится расчет пожарных рисков |
|  |  |  | на пути эвакуации у эвакуационного выхода (коридор № 1, этаж 1) устроен порог | требований п. 27 Правил | Директор Специалист по охране труда и пожарной безопасности Нетеду О.Г. Шадрина А.В. | март | выполнено |
|  |  |  | Ширина ряда эвакуационных выходов из помещений из здания менее 1.2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек | Ст 1, 4, 6 Технического регламента, р. 5.1.4 СП 1.13130.2020 | Директор Специалист по охране труда и пожарной безопасности Нетеду О.Г. Шадрина А.В. | май. | Производится расчет пожарных рисков |
|  |  |  | Ширина путей эвакуации (коридоров) при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек составляет менее 1.2 м | Ст 1, 4, 6 Технического регламента, р. 5.1.2 СП 1.13130.2020 | Директор Специалист по охране труда и пожарной безопасности Нетеду О.Г. Шадрина А.В. | май. | Производится расчет пожарных рисков |