ООО ТПК «Красноярскэнергокомплект»

Опросный лист
для заказа автоматической модульной котельной ZOTA (БМК ZOTA) от 150 до 750 кВт

1). Контактная информация

| Заказчик / Организация |  |
| --- | --- |
| Расположение объекта |  |
| Контактное лицо: ФИО, телефон, e-mail |  |

2). Мощность котельной и необходимая степень резервирования

| Требуемая теплопроизводительность | Общая _____________________________☐ КВт (☐ Гкал/час), в том числе: Отопление __________________________ ГВС ___________________________ |
| --- | --- |
| Категория надежности теплоснабжения котельной | При отказе основного резервный котёл должен обеспечить 100% мощности котельной ☐ |
|  | Одного котла достаточно, резервный котёл не требуется ☐ |

3). Вид используемого топлива

☐ Уголь бурый 20-50 мм (БО) ☐ Уголь каменный 20-50 мм (ДО) ☐ Пеллеты древесные ☐ Пеллеты из лузги подсолнечника

4). Параметры теплоносителя сетевого контура (контура потребителей тепла)

Тип теплоносителя: ☐ Вода (PH 6,5-8,5) ☐ Незамерзающий теплоноситель с содержанием этиленгликоля или пропиленгликоля, разведенный с водой в концентрации не более 1:1 Максимальное давление _______ кг/см2 Максимальная температура __________С

5). Габаритные размеры БМК ZOTA

☐ Исполнение Ф (возможна перевозка в "фуре"): ширина 2,45 м, высота 2,7 м. Длина здания – 6,5 м ☐ 7,5 м ☐ 9,0 м ☐ ☐ Исполнение Т (перевозка "тралом"): ширина 3,4 м, высота 3,2 м. Длина здания – 7,5 м ☐ 9,0 м ☐

6). Базовая комплектация модульной котельной:

1. Здание БМК - отдельностоящее, обшитое со всех сторон, в качестве утеплителя используется базальтоволокнистая плита толщиной 100 мм. 2. Расширительный бак только для котла (объём зависит от общей мощности котельной) 3. Клапан предохранительный 3 бар (кол-во зависит от общей мощности котельной) 4. КИПиА + Запорная арматура (комплект) 5. Гидроразделитель – 1 шт. (параметры гидроразделителя зависят от общей мощности котельной) 6. Насос циркуляционный котлового контура – 1 шт. (параметры насоса зависят от общей мощности котельной) 7. Комплект сэндвич-дымохода высотой 6-8 метров 8. Наружное и внутреннее освещение 9. Система автоматической подпитки котельной (насосная станция с защитой от сухого хода + емкость пластиковая для воды 200 л + клапан подпитки) 10. Вводной + распределительный щит 11. Входная группа (металлическая лестница + площадка + ограждение) для системы НИЖНЕГО золоудаления 12. Металлическая лестница на крышу + площадка + верхнее ограждение 13. Противопожарные двери (входная + ревизионная) + окно 15. Верхний люк для загрузки топлива 16. Система бокового золоудаления (комплект золоудаления ZOTA ROBOT + ящик (500 л) для золы) 17. Одношнековый механизм подачи (только для УГЛЯ) 18. Бункер (объём зависит от мощности котла, габаритов здания котельной и типа механизма подачи – 1 или 2 шнека) 19. Клапан пожаротушения для механизмов подачи

7). Дополнительное оборудование и услуги

| Требуется дополнительное оборудование и помещения | ☐ Электрокотёл ZOTA ______ КВт ☐ Система бесперебойного электропитания (АКБ+ИБП) ☐ Модуль управления GSM/Wi-Fi (система диспетциризации) ☐ Резервный насос котельного контура ☐ Сетевой насос основной ☐ Сетевой насос резервный ☐ Расширительный бак для системы отопления (объём зависит от типа и объёма теплоносителя в системе отопления) ☐ Двушнековый механизм подачи топлива (УГОЛЬ + ПЕЛЛЕТЫ) ☐ Пуско-наладочные работы ☐ Доставка модульной котельной до объекта |
| --- | --- |

8. Примечания

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________